| Варианты комплектации сумки-укладки основным диагностическим оборудованием |
| --- |
| Наименование/описание стандартной (рекомендуемой) комплектации | Производитель | СУВОП-1 | СУВОП-2 | СУВОП-3 | СУВОП-4 | СУВОП-5 | СУВОП-6 |
| 1 | Диагностический набор для офтальмоскопии и оториноскопии Состав: - офтальмоскоп прямой К 180 - отоскоп фиброоптический К 180 - рукоятка перезаряжаемая BETA R - кейс твердый Офтальмоскоп: XHL ксенон-галогеновая лампа; яркий белый свет; четкое изображение глазного дна; выбор из 5 апертур для широкого и узкого значков (малый круг, большой круг, щель, «бескрасный» (свободный от красного) фильтр для улучшения контрастности, фиксационная звездочка с линейкой или голубой кобальтовый фильтр); высокопрочный поликарбоновый корпус. Отоскоп: сконструирован из легкого высокопрочного поликарбона; XHL ксенон-галогеновая лампа; акриловое обзорное окно большого диаметра с нецарапающейся поверхностью и 3Х кратным увеличением; встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна; инсуффляционный порт для проведения пневматического теста. Аккумуляторная рукоятка с регулировкой яркости и встроенным зарядным устройством. Гарантия 5 лет. Артикул (А-279.20.376) | Heine Optotechnik GmbH&Co.KG (Германия) | ∨ |  |  | ∨ |  |  |
| 2 | Диагностический набор для офтальмоскопии и оториноскопии (характеристики указаны выше). Отличие: Батареечная рукоятка BETA c регулировкой яркости. Гарантия 5 лет. Артикул: (A-279.10.118) | Heine Optotechnik GmbH&Co.KG (Германия) |  | ∨ |  |  | ∨ |  |
| 3 | Диагностический набор для офтальмоскопии и оториноскопии. Состав: - офтальмоскоп mini 3000 - отоскоп фиброоптический mini 3000 - рукоятка mini 3000 (2шт.) - воронки ушные многоразовые (2,4мм, 3мм, 4мм, 5мм) – 1 набор. - воронки ушные одноразовые (2мм, 4мм) – по 5шт. - кейс твердый. Офтальмоскоп: XHL ксенон-галогеновая лампа, яркий белый свет; 5 апертур (малый круг, большой круг, полукруг, фиксационная звезда, «бескрасный» (свободный от красного) фильтр); высокопрочный поликарбоновый корпус. Отоскоп фиброоптический: сконструирован из легкого высокопрочного поликарбона; XHL ксенон-галогеновая лампа; акриловое обзорное окно с нецарапающейся поверхностью и 3Х кратным увеличением; встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна; инсуффляционный порт для проведения пневматического теста. Рукоятка батареечная с клипсой со включателем/выключателем On/Off. Гарантия 5 лет. Артикул (D-873.11.021) | Heine Optotechnik GmbH&Co.KG (Германия) |  |  | ∨ |  |  | ∨ |
| 4 | Сфигмоманометр GAMMA G5 Одношланговая модель, прочный корпус спрессован из двух компонентов термопластика (Poliamid / TP Elastomer). Поглощает удары, с противоскользящим покрытием. Погрешность +/- 3мм.рт.ст. Диапазон измерения до 300 мм.рт.ст. Комплект со взрослой манжетой (размер 14Х53, окружность 20-29см), без латекса. Чехол на молнии. Гарантия 5 лет. Артикул (М-000.09.230) | Heine Optotechnik GmbH&Co.KG (Германия) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 5 | Стетоскоп Duplex | Rudolf Riester (Германия) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 6 | Неврологический молоточек с кисточкой и иголкой | Rudolf Riester (Германия) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 7 | Камертон 256Гц | Rudolf Riester (Германия) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 8 | Глюкометр портативный OneTouch Ultra | Johnsons& Johnsons (США) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 9 | Диагностический фонарик для проверки зрачкового рефлекса, осмотра зева и использования в бытовых целях Артикул (D-001.73.150) | Heine Optotechnik GmbH&Co.KG (Германия) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 10 | Пикфлоуметр MicroPeak для определения пиковой скорости выдоха. | MICRO MEDICAL (Великобритания) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 11 | Электрокардиограф HeartScreen 80G-L Синхронное снятие ЭКГ с 12 отведениями; графический ЖК дисплей для мониторинга; отображение 3 каналов ЭКГ и одной кривой ритма; надежный 3-х канальный термопринтер с большим разрешением; программа анализа и диагноза; аккумуляторный режим работы; быстрое зарядное устройство; большая емкость хранения информации; мобильность. | Innomed Medical Inc. (Венгрия) |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ |
| 12 | Cумка-укладка 3 отделения для оборудования, личных вещей врача, документации и письменных принадлежностей, наплечный ремень, легко моющийся материал. Габариты 250*350*120 мм. | ДжиСиМед (Россия) | ∨ | ∨ | ∨ |  |  |  |
| 13 | Cумка-укладка 3 отделения для оборудования, личных вещей врача, документации и письменных принадлежностей, наплечный ремень, легко моющийся материал. Габариты 340*450*190 мм. | ДжиСиМед (Россия) |  |  |  | ∨ | ∨ | ∨ |
| 14 | Компакт-диск с презентацией по применению диагностического оборудования, входящего в сумку-укладку. Включает в себя как диагностические так и технические аспекты применения оборудования в общеврачебной практике. В технической части представлена наглядная информация по устройству, эксплуатации и самостоятельному обслуживанию оборудования. В диагностической части описаны процедуры офтальмоскопии, оториноскопии, аудиологических исследований, включая изображения основных патологий глаза и уха. | ДжиСиМед (Россия) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |